Repaso 36

- Caja FSCC

- Wedge grounding bushing

- Spring Nut para Unistrust

- Raiser de 4 ganga

- Raiser de 1 ganga

- Raiser de 2 ganga

- tubería para uso de alarmas de incendios

- Receptáculo IG

De 15 Ampere   de 2 Ampere

- Receptáculo GH-Grade Hospital

De 15 Ampere  De 20 Ampere

- Cuatro preguntas de la Ley 115.

- Conduleto Tipo X

- Conduleto Tipo E

- Conduleto Tipo TA

- Unistrut

- Caja de extensión

2 x 4         4 x 4

- Grapa para tubo rígido galvanizado

Grapa rígida dos agujeros

- Caja Octagonal de extensión

- Articulo 356 LFNC - Liquidtight Flexible Nonmetallic Conduit

Mínimo de tubería - 1/2 Pulgada

Máximo de tubería - 4 pulgadas

- Libras de la roceta en la pared

6 libras

- Libras de la roceta en el Techo

50 libras

Articulo 314.27

- Receptáculo Tamper Resistance

22. Receptaculo 125V/20 Amp.

- Receptaculo a prueba de humedad

- Transformer Tank grounding connector

24. Bonding Locknut

25. Abrazadera rigida maleable