Examen 37

- Conduleto Tipo UB

- Conduleto Tipo U

- Conduleto LBY

- Que receptáculo pide el NEC para una residencia:

Tamper resistance

- Receptáculo IG

- GFCI GH

- Reiser Octagonal para cemento

- Conduleto LRL

- Receptáculo 30 Ampere

- Receptáculo 50 Ampere.

- En un edificio de 200 Ampere, ¿cuál es el voltaje de entrada?

240 Voltios

- Tienes un circuito con una fuente de voltaje de 120  y con tres resistencias en serie de 20 ohmios cada una, cual es el amperaje total?